附件1  上消化道癌筛查项目需要的基本设备参数清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮罐（国产） | 1、最大可贮存样品（2ml冻存管）≥2400个 2、每个方提桶冻存盒数≤4个 3、每盒冻存管数（100格/盒）≥100 4、提筒数量：≥6 EA ★5、几何容积：L≥65 | 个 | 1 |
| 2 | 液氮罐（国产） | 1、几何容积:L≥31.5 2、口径： 50±1mm ★3、外径：462±2mm ★4、高度：705±4mm 5、提筒直径：28±1mm 6、提筒数量：≥6 EA | 个 | 1 |
| 3 | 液氮罐（国产） | 1、几何容积:L≥3.15 2、口径： 50±1mm ★3、外径：224mm ★4、高度：425mm 5、提筒直径：38mm 6、提筒数量： 6 | 个 | 1 |
| 4 | 液氮液位监控仪（国产） |  | 台 | 1 |